9

Приложение

к Акту готовности муниципальной дошкольной образовательной организации к новому 2022-2023 учебному году

# Акт составлен «27» июня 2022г.

Филиал Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №42 «Огонек»-детский сад № 51 «Улыбка»

(полное наименование образовательной организации в Серовском городском округе)

| № п/п | Мероприятия |  | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Характеристика образовательной организации |  |  |  |  |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица |  | указать реквизиты | Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 42 «Огонек» от 28.08.2017 г. № 1601 |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества |  | указать реквизиты | ОГРН № 1069632000107 от 11.01.2006 г. Серия 66 № 005219026 |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) |  | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права от 13.09.2013 г. Серия 66 АЖ № 152429 |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации |  | - № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, Уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и № свидетельства об аккредитации | Лицензия № 16292 от 28.05.2012 г. серия 66ЛО1 № 0004166 Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области (29.04.2015 г.) Имеется приложение Соответствуют Оказываются |
|  | Наличие образовательных программ |  | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Имеются Реализует образовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности |
|  | Наличие программ развития образовательной организации |  | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется Срок реализации 2019-2023 г. |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2022-2023 учебный год |  | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Имеется Утвержден приказом заведующего МАДОУ№42 от 01.09.2022г |
|  | Количество объектов (территорий) образовательной организации |  | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1 1 0 |
|  | Условия работы образовательной организации |  | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | График работы Филиала с 7.30 до 17.30, функционирует 6 групп, количество обучающихся 138 человек |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации |  | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 138 6 |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами |  | 1) по штатному расписанию: - администрация; -учитель-дефектолог; учитель-логопед; - воспитатели; - музыкальный руководитель; - педагог-психолог; - инструктор по физической культуре; - иные работники; 2) по факту: - администрация; - учитель-дефектолог; учитель-логопед; - воспитатели; - музыкальный руководитель; - педагог-психолог; - инструктор по физической культуре; - иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1,0 1,0 8,0 1,5 0,5 0,5 1,0 1,0 8,0 1,5 0,5 0,5 |
|  | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |  |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения |  | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт б/н от 09.06.2022 |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | соответствуют / не соответствуют | Оснащенность мебелью 100% |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) |  | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспечено в соответствии с ФГОС ДО 100% |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | соответствуют / не соответствуют | 0 |
|  | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |  |
|  | Физкультурно-спортивный зал |  |  | Имеется/готов |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования |  | указать реквизиты* | Имеется акт от 31.05.2022г. |
|  | Стадион / спортивная площадка |  |  | 0 |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах |  | указать реквизиты актов испытаний | Акт от 31.05.2022г. |
|  | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) |  | предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Не имеется |
|  | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности |  | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ №47-О от 01.02.2022г. |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) |  | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Росссийской Федерации, периодичность проведения учений) | 1)Удостоверение №28554 от 30.09.2020 2)Удостоверение №№8325 от 02.06.2021 3) ведется 4) ведется 5) 1 раз в квартал |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения |  | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) достаточно 2) имеется 3) сентябрь 2021г. |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание |  | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) имеется, исправна, акт от 24.06.2022 2) Договор №ТО-80 от 01.01.2022г. 3) нет |
|  | Состояние путей эвакуации |  | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Соответствуют |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности |  | да / нет | Да |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения |  | 1) внутреннее; 2) наружное | 1)нет 2) имеется, акт от 24.05.2022г. |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности |  | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Имеется №65 492 8-0950-200 от 07.04.2015г. Отдел ОГПН г. Серова и Серовского района ГУ МЧС России по Свердловской области |
|  | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области |  | предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество неустроенных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | 1) нет |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации |  | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников | 1)20.07.2020г. 2)20.09.2021г. 3)20.09.2021г. |
|  | Организация питания обучающихся |  | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); 5) договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 6) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 7) паспортизация пищеблока | 1)Имеется 2) обеспечен технологическим оборудованием 4) собственная 5) ООО «РОСТЛИДЕРТОРГ» ООО «ТД Маркет» ИП Созинова И.О. ИП Щепочкин ООО «Алапаевский молочный завод» |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком |  | наличие / отсутствие, указать даты | Заключительный АКТ от 28 апреля 2022г. |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | наличие / отсутствие | имеется |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) |  | указать реквизиты | акт б/н от 15.06.2022г. |
|  | Состояние медицинского сопровождения |  | - наличие медицинского кабинета (если иное - указать); - лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); - обеспеченность медицинским персоналом | ) имеется 2) Лицензия № ЛО- 66-01-001706 от 08.02.2013г. Договор на оказание медицинской помощи несовершеннолетним в период обучения и воспитания в образовательных организациях от 10.01.2022г. 3) укомплектовано |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) |  | указать реквизиты | 22.06.2022 |
|  | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения СОVID-19 |  |  |  |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха |  | наличие / отсутствие | Имеется |
|  | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета |  | наличие / отсутствие | Имеется |
|  | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты |  | наличие / отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Имеется 15 штук |
|  | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток |  | наличие / отсутствие | Имеется |
|  | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров |  | наличие / отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек - 2 штуки; от 100 до 250 человек - 5 штук; свыше 250 человек - 10 штук) | Имеется 5 штук |
|  | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание / акт проверки (указать реквизиты) |  |  |
|  | Паспорт безопасности образовательной организации | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: - Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по свердловской области (дата); - ГУ МЧС России по свердловской области (дата); - Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); - Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) |  | Категория опасности объекта (территории) – 3 Согласован: - 28.12.2019 - 28.12.2019 - 28.12.2019 |
|  | Мероприятия в паспорте безопасности образовательной организации | - количество мероприятий на момент утверждения паспорта; - наличие плана выполнения мероприятий / дата утверждения; - количество выполненных мероприятий; - количество не выполненных мероприятий; - количество не выполненных мероприятий срок устранения которых истек |  | 1)14 2) имеется 3)12 4)2 5)2 |
|  | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | Указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации |  | Приказ № 46-О от 01.02.2022г. |
|  | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрупнённости | - количество обученных сотрудников; - количество инструктажей |  | 1)23 2)3 |
|  | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | - наличие / отсутствие, указать реквизиты - актуальность |  | Имеется от 31.05.2022г. |
|  | Размещение на объекте наглядных пособий (информационные стенды по АТЗ) | наличие / актуальность |  | Имеется |
|  | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | - наличие/отсутствие, указать реквизиты документа; - наличие приказа образовательной организации по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов с указанием ответственных лиц (указать реквизиты) - наличие Положения (указать реквизиты) |  | Имеется Приказ №166-О от 30.12.2021г. Литвинова Ольга Владимировна –заместитель заведующего по АХЧ, 8(34385) 7-24-97 Положение от 30.12.2021г |
|  | Организация физической охраны | - предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); - заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); - заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) |  | 1)сторожей в штате не имеется 2)Договор №138 от 01.01.2022г. 3)Договор №1/21 от 26.11.2021г. ЧОП «Асгард-Урал» |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее - КТС) | - наличие и исправность; - вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; - договор на обслуживание (указать реквизиты); - КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); - КТС не обслуживается (причина, меры) |  | 1)Имеется, исправна 2)имеется |
|  | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | - наличие и исправность; - договор на обслуживание (указать реквизиты); - отсутствие (причина, принимаемые меры); - не обслуживается (причина, принимаемые меры) |  | 1)имеется 2) ООО «Монтажно-проектная компания» 3) договор №ТО-80 от 01.01.2022г |
|  | Система охранной сигнализации | - наличие и исправность; - договор на обслуживание (указать реквизиты); - отсутствует (причина, принимаемые меры); - не обслуживается (причина, принимаемые меры) - наличие / заблокированные охранной сигнализацией помещения (№ или наименование), здания / куда выведен сигнал «тревога» |  | 1)имеется Кабинет заведующего, кабинет бухгалтерии |
|  | Дверные конструкции (наличие замков и легко открываемых задвижек центральных и служебных выходов) | - общее количество выходов; - количество замков; - количество задвижек |  | 1)6 2)6 3)6 |
|  | Система видеонаблюдения | - наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); - количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); - вывод изображения; - договор на обслуживание (указать реквизиты) - срок хранения видеоархива |  | 1) имеется 2) 16 (7 наружных, 9 внутренних) 3)пост охраны, кабинет заведующего 5) 30 суток |
|  | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | - наличие; - отсутствие (причина, принимаемые меры) |  | Имеется |
|  | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | - наличие; - отсутствие (причина, принимаемые меры) |  | Имеется |
|  | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | - наличие; - отсутствие(причина, принимаемые меры); - количество стационарных (шт); - количество ручных (шт) |  | 1)имеется 2)- 3)- 4)1 шт |
|  | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | - наличие и исправность; - договор на обслуживание (указать реквизиты); - отсутствие (причина, принимаемые меры); - не обслуживается (причина, принимаемые меры) |  | Имеется, исправно |
|  | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | - наличие; - отсутствие (причина, принимаемые меры) |  | Не требуется (объект 3 категории) |
|  | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | - наличие; - отсутствие (причина, принимаемые меры) |  | Не требуется (объект 3 категории) |
|  | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | - наличие; - отсутствие (причина, принимаемые меры) |  | Не требуется (объект 3 категории) |
|  | Ограждение образовательной организации | - наличие ограждения; - состояние ограждения |  | 1)имеется 2)удовлетворительное |
|  | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | - наличие; - исправность |  | 1)имеется 2)исправно |
|  | Охранное освещение периметра здания и территории | - 1) количество светильников основного освещения - 2) количество светильников освещения дверных проемов |  | 1)12 2)6 |
|  | Раздел 8. Информационная безопасность |  |  |  |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности |  | даты проверок (указать реквизиты документа | Акт от 31.05.2022г. |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) |  | наличие / отсутствие | имеется |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | указать количество | 2 |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика |  | наличие / отсутствие (указать реквизиты документа) | 0 |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет |  | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 0 |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации |  | даты проверок (указать реквизиты документа) | 0 |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности |  | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | 0 |
|  | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |  |  |  |
|  | Безопасность школьных перевозок |  | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию по маршруту «Дом-Школа-Дом» 5) согласование маршрута движения автобуса с государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | 0 |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации |  | - наличие (в том числе визуализированного паспорта); - паспорт утвержден (дата); - паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства Российской Федерации по Свердловской области (дата); - паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1)имеется 2)27.06.2022 3)27.06.2022 4)27.06.2022 |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | наличие / отсутствие | Имеется |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | наличие / отсутствие | нет |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | наличие / отсутствие | Имеется |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национальных стандартов Российской Федерации |  | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТом; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1)имеется 2)8 3)имеются, удовлетворительное |
|  | Раздел 10. Охрана труда |  |  |  |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации |  | указать реквизиты | Приказ №1-О от 10.01.2022 |
|  | Наличие коллективного договора |  | указать реквизиты | На 2021-2024г.г. От 10.12.2021г. |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране |  | - обучение руководителя / заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); - обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) - внеочередная проверка знаний требований охраны труда по новым нормативным правовым актам по охране труда, вводимым в действие с 01 марта 2022 г (наличие документа, указать реквизиты, количество человек) | 1) удостоверение №22932 от 02.06.2021 2) удостоверение №22933 от 02.06.2021 3) выписка из протокола №79 от 16 марта 2022г. внеочередное обучение и проверка знаний по новым нормативным правовым актам по ОТ в количестве – 5 человек |
|  | Комплексный план работы по охране труда |  | - наличие; - отсутствие (причина, принимаемые меры) | Имеется |
|  | # План мероприятий по предупреждению травматизма и несчастных случаев в образовательной организации |  | - наличие; - отсутствие (причина, принимаемые меры) | Имеется |
|  | План мероприятий по организации работы по охране труда, обеспечению безопасных условий обучения и воспитания |  | - наличие; - отсутствие (причина, принимаемые меры) | Имеется |
|  | План организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны труда, здоровья учащихся и работников |  | - наличие; - отсутствие (причина, принимаемые меры) | Имеется |
|  | # График контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации |  | - наличие; - отсутствие (причина, принимаемые меры) | Имеется |
|  | # План производственного контроля |  | - наличие; - отсутствие (причина, принимаемые меры) | Имеется |
|  | # График контроля за состоянием СанПиН |  | - наличие; - отсутствие (причина, принимаемые меры) | Имеется |
|  | Наличие инструкций по охране труда |  | указать реквизиты | Имеются (в количестве - 48) |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | наличие / отсутствие | Имеются |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда |  | указать периодичность | Внеплановый инструктаж: 1.03; 22.03; 14.04 Повторный инструктаж: 22.03; 25.03 |
|  | Специальная оценка условий труда (далее – СОУТ) на начало учебного года |  | - количество рабочих мест, всего; - количество аттестованных рабочих мест; - количество неаттестованных рабочих мест; - планируемые сроки проведения СОУТ | 1) 85 2) 85 3) 0 4) IV квартал 2023 года. |
|  | Документы по управлению профессиональными рисками |  | - наличие приказа руководителя образовательной организации об утверждении положения по оценке профессиональных рисков (далее – ОПР), (указать реквизиты); - наличие приказа руководителя образовательной организации об утверждении методики оценки ОПР (указать реквизиты); - наличие приказа руководителя образовательной организации об утверждении перечня (реестра) выявленных профессиональных рисков (указать реквизиты); | 1) Приказ № 4 от 10.01.2022 г. О разработке Положения об управлении профессиональными рисками. Введено в действие 1 марта 2022 года 2) Приказ № 4 от 10.01.2022 г. 3) Приказ № 4 от 10.01.2022 г. Приложение №1 |
|  | Оценка профессиональных рисков на рабочих местах |  | проведена / не проведена (причина, принимаемые меры) | проведена |
|  | План мероприятий по управлению профессиональными рисками |  | - наличие приказа руководителя образовательной организации об утверждении Плана мероприятий по управлению профессиональных рисков (указать реквизиты); - наличие Плана мероприятий по управлению профессиональными рисками - отсутствие Плана (причина, принимаемые меры) | 1) Приказ № 5 от 10.01.2022 об утверждении плана организационно-технических мероприятий по управлению и снижению уровней профессиональных рисков 2) имеется |
|  | Специальная оценка условий труда (далее – СОУТ) на начало учебного года |  | - количество рабочих мест, всего; - количество аттестованных рабочих мест; - количество неаттестованных рабочих мест; - планируемые сроки проведения СОУТ | 1) 85 2) 85 3) 0 4) IV квартал 2023 года |
|  | Раздел 10. Ремонтные работы |  |  |  |
|  | Проведение капитального ремонта |  | виды работ | Нет |
|  | Проведение текущего ремонта |  | виды работ | Гидропромывка и опрессовка системы водоснабжения 09.06.2022 |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации |  | указать перечень основных работ, запланированных на 2022 год и последующие годы | Нет |